## ПФС, ПФ
насос Иртыш (погружные фекальные) |  |  |  | Обновлено: | 2020-06-16
Наименование с 01.04.2008 г. | Q | Н | Двигатель |  | Цена руб.
| м³/ч | м | квт | об/ мин | с НДС
ПФ2 50/120.110-1,1/2-016 | 10 | 15 | 1.1 | 3000 | 121 422
ПФ2 50/120.110 -1,1/2 -036 | 10 | 15 | 1.1 | 3000 | 139 830
ПФС 50/125.98 -1,1/2 - 016 | 7 | 4 | 1.1 | 3000 | 115 050
ПФС 50/125.98 - 1,1/2 - 036 | 7 | 4 | 1.1 | 3000 | 133 458
ПФС 50/125. 98 - М1,1/2 - 016 | 7 | 4 | 1.1 | 3000 | 117 528
ПФС 50/125. 98 - Ml,1/2 - 036 | 7 | 4 | 1.1 | 3000 | 135 936
ПФС 50/125.120 - 1,1/2 - 016 | 16 | 6 | 1.1 | 3000 | 115 050
ПФС 50/125.120 - 1,1/2 - 036 | 16 | 6 | 1.1 | 3000 | 133 458
ПФС 50/125.120 - М1,1/2 - 016 | 16 | 6 | 1.1 | 3000 | 117 528
ПФС 50/125.120 - Ml,1/2-036 | 16 | 6 | 1.1 | 3000 | 135 936
ПФ2 50/140.138 - 3/2 - 016 | 25 | 20 | 3 | 3000 | 127 794
ПФ2 50/140.138 - 3/2 - 036 | 25 | 20 | 3 | 3000 | 146 202
ПФ2 50/150.145 - 3/2 - 016 | 16 | 27 | 3 | 3000 | 127 794
ПФ2 50/150.145 - 3/2 - 036 | 16 | 27 | 3 | 3000 | 146 202
ПФ2 50/150.155 - 3/2 - 016 | 16 | 32 | 3 | 3000 | 127 794
ПФ2 50/150.155-3/2-036 | 16 | 32 | 3 | 3000 | 146 202
ПФ2 50/200.185 - 7,5/2 - 016 | 25 | 40 | 7.5 | 3000 | 278 244
ПФ2 50/200.180-11/2-016 | 45 | 34 | 11 | 3000 | 300 546
ПФ2 50/200.195 -15/2-016 | 55 | 42 | 15 | 3000 | 505 866
ПФ2 50/200.212 -18,5/2-016 | 60 | 50 | 18.5 | 3000 | 510 114
ПФ2 65/135.125-3/2-016 | 50 | 11 | 3 | 3000 | 127 794
ПФ2 65/135.125 - 3/2 - 036 | 50 | 11 | 3 | 3000 | 146 202
ПФ2 65/135.130-3/2-016 | 50 | 13 | 3 | 3000 | 127 794
ПФ2 65/135.130-3/2-036 | 50 | 13 | 3 | 3000 | 146 202
ПФ2 65/135.132 - 4/2 - 016 | 50 | 15 | 4 | 3000 | 166 380
ПФ2 65/155.153 - 5,5/2 - 016 | 50 | 22 | 5.5 | 3000 | 168 858
ПФ1 65/160.132-3/2-016 | 25 | 15 | 3 | 3000 | 127 794
ПФ1 65/160.132-3/2-036 | 25 | 15 | 3 | 3000 | 146 202
ПФС 65/160.132-3/2-016 | 20 | 12 | з | 3000 | 127 794
ПФС 65/160.132 - 3/2 - 036 | 20 | 12 | 3 | 3000 | 146 202
ПФС 65/160.148-3/2-016 | 25 | 14 | 3 | 3000 | 127 794
ПФС 65/160.148 - 3/2 - 036 | 25 | 14 | 3 | 3000 | 146 202
ПФ2 65/165.160 - 5,5/2 - 016 | 30 | 30 | 5.5 | 3000 | 168 858
ПФ2 65/165.165 - 7,5/2 - 016 | 40 | 30 | 7.5 | 3000 | 232 224
ПФ2 65/250.258 - 5,5/4 - 016 | 50 | 20 | 5.5 | 1500 | 301 608
ПФ2 65/250.258 - 7,5/4 - 016 | 60 | 19 | 7.5 | 1500 | 328 512
ПФ2 80/140.137 - 5,5/2 - 016 | 60 | 15 | 5.5 | 3000 | 168 858
ПФ2 100/150.150 - 7,5/2 - 016 | 70 | 22 | 7.5 | 3000 | 232 224
ПФ1 100/240.238 - 5,5/4 - 016 | 70 | 12 | 5.5 | 1500 | 301 608
ПФС 100/240.238 -7,5/4 - 016 | 100 | 10 | 7.5 | 1500 | 328 512
ПФ1 100/240.238 - 7,5/4 - 016 | 100 | 11 | 7.5 | 1500 | 328 512
ПФ2 100/260.278 - 11/ 4 - 016 | 100 | 22 | 11 | 1500 | 420 198
ПФ2 100/310.270 - 11/4 - 016 | 80 | 22 | 11 | 1500 | 420 198
ПФ2 150/255.255 - 11/4 - 016 | 150 | 15 | 11 | 1500 | 420 198
ПФ2 150/205.205 - 7,5/4 - 016 | 200 | 7 | 7.5 | 1500 | 328 512
ПФ2 200/220.218 - 11/4 - 016 | 250 | 7 | 11 | 1500 | 420 198
Насосы могут быть изготовлены с рубашкой охлаждения в горизонтальном и вертикальном положении для установки в сухом машинном отделении с сохранением работоспособности при затоплении. В обязательный комплект поставки погружных насосов входит 10 метров встроенного кабеля и щит управления, стоимость которых включена в прайсовую цену агрегата. По заявке заказчика возможно изменение длины кабеля в большую сторону и комплектация щитами управления с устройствами плавного пуска двигателя. Насосы могут быть укомплектованы опускным устройством для механизации подсоединения насоса к напорному трубопроводу, направляющими для стационарной установки (длина направляющих определяется с учетом глубины колодца), грузоподъёмным механизмом для подъёма и опускания насоса, а также напорно-всасывающими рукавами.
По заявке заказчика возможно изготовление в кратчайший, технически возможный срок: - погружных и наружных насосов серии "Иртыш" со взрывозащищенным электродвигателем; - наружных насосов серии "Иртыш" с тепловой защитой двигателя (комплектуется щитом управления); - щитов управления для наружных насосов серии "Иртыш" с поплавковым выключателем, позволяющим работать насосу в автоматическом режиме; - насосов серии "Иртыш" не входящих в базовый перечень; - щитов управления на базе микропроцессорного прибора для обеспечения автоматического регулирования режимов работы одно-, двух-, трех- и т.д. насосных канализационных станций на базе погружных насосов серии "Иртыш" и выносных пультов управления (ВГТУ) к данным щитам, позволяя выносить информацию на диспетчерский пункт. Возможно изготовление насосов серии "Иртыш" типов ПФс, НФс по базовому перечню типов ПФ, НФ с установкой свободновихревого рабочего колеса открытого типа, вместо рабочего колеса закрытого типа с увеличенным размером проточной части, что позволяет сократить эксплуатационные расходы при перекачке жидкостей с содержанием длинноволокнистых включений. Погружные насосы серии "Иртыш" оснащены датчиками влаги и термодатчиками, что позволяет сократить расходы на: - эксплуатацию насоса (производить замену масла или торцового уплотнения только в случае срабатывания датчика влаги, а не через определенное время нахождения насоса под водой); - ремонт, выявляя на ранней стадии попадание воды в масляную камеру и превышения заданной величины температуры обмоток электродвигателем, предотвращая выход из строя электродвигателя. Погружные насосы серии "Иртыш" комплектуются поплавковыми выключателями позволяющими работать насосу в автоматическом режиме, без участия человека. Возможно регулирование уровня жидкости с помощью поплавкового выключателя как от максимального до минимального (режим опорожнения), так и от минимального до максимального (режим наполнения). Для подбора насосов с характеристиками отличными от указанных в прайсе обращаться к нашим специалистам.
Условное обозначение насосов серии Иртыш:
1 – Серия насосов – Иртыш;
2 – Тип электродвигателя:
П – погружной электродвигатель без принудительного охлаждения;
Р – погружной электродвигатель с принудительным охлаждением;
Н – наружный электродвигатель («сухой»);
3 – тип гидравлической части насоса
Ф – для сточных масс;
Д – для слабозагрязнённой и чистой воды.
Е комплект Комплексные поставки Промышленного оборудования
ЗАО “Е комплект” 194355, г. Санкт-Петербург, ИНН 7802806983, КПП 780201001 Тел./факс (812) 424-18-29, E-mail: sale@e-kp.ru